Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Экспертиза промышленной безопасности оборудования».

|  | Заказчик (эксплуатирующая организация) | ЗАО «Топливо-заправочный сервис». |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора | Экспертиза промышленной безопасности оборудования |
|  | Место выполнения работ (оказания услуг) | Техническая зона (ППН) г. Москва, АО «Международный аэропорт «Внуково», Предперонный пункт налива - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); Склад ГСМ-1 г. Москва, Заводское шоссе, дом 2; - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст. 48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект транспортной инфраструктуры. Склад ГСМ-2 г. Москва, Заводское шоссе, дом16, склад ГСМ-2. - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект транспортной инфраструктуры. |
|  | Пропускной режим | Пропускной режим согласно Постановлению Правительства РФ от 28 июля 2018 г. № 886 “Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта” Требования по оформлению пропусков в техническую зону (ППН) необходимо уточнить по телефону 8 (495) 436-21-02 (до момента подачи заявки для участия в тендере). Пропуска оформляются исполнителем самостоятельно в едином окне по адресу: пос. Внуково, ул. Центральная д. 2 (1 этаж, здание бывшей гостиницы) с 8-30 до 13-00. |
|  | Срок выполнения работ (оказания услуг) | 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора. |
|  | Срок действия договора | Срок действия договора с даты подписания до полного исполнения договорных обязательств. |
|  | Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг) | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены технические требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, а также охране труда. - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя заказчика. |
|  | Характеристики выполняемых работ (оказываемых услуг) | ППН, расположенного по адресу г. Москва, Аэропорт Внуково, - Провести экспертизу промышленной безопасности КФВ-240 – 2 шт. (Инв.№000000182, №000000183)). ГСМ-1, расположенного по адресу г. Москва, Внуково, Заводское шоссе 2, - Провести экспертизу промышленной безопасности ФГБу-120 – 8 шт. (Инв.№000000387, №000000388, №000000389, №000000390, №000000391, №000000392, №000000393, №000000394). ГСМ-2, расположенного по адресу г. Москва, Внуково, Заводское шоссе 16, - Провести экспертизу промышленной безопасности ФГБу-120 – 8 шт. (Инв.№000000395, №000000396, №000000397, №000000398, №000000399, №000000400, №000000401, №000000402). - Утверждение заключения ЭПБ и сопровождение внесения заключения ЭПБ в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в МТУ Ростехнадзора. |
|  | Общие требования к организации | - Наличие действующей лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений (ЗС), (ТУ) на опасном производственном объекте; - Рекомендуется сертификация по ISO 9001:2015 (Системы менеджмента качества). ISO 14001:2016 (Системы экологического менеджмента). OHSAS 18001:2007 (Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда). |
|  | Требования к исполнителю оказываемых услуг | - Исполнитель обязан обеспечить исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). - Наличие аккредитованной лаборатории неразрушающего контроля (в соответствии с ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»), либо действующего договора с соответствующей лабораторией; - Измерительное оборудование, применяемое при выполнении работ, должно иметь паспорт, сертификат об утверждении типа СИ, действующее свидетельство о поверке. |
|  | Опыт работы | От 2 лет на опасных производственных объектах. |
|  | Требования к квалификации персонала | - Обязательное наличие квалификационного удостоверения экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы промышленной безопасности по объектам: Э8ЗС, Э8ТУ. - Наличие штатных дефектоскопистов не ниже II уровня по каждому виду неразрушающего контроля, а именно: - Ультразвуковой - Магнитный - Проникающими веществами - Визуальный и измерительный Объект контроля: Оборудование нефтяной и газовой промышленности. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующим законодательством РФ, внутренними нормативными документами Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима, Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований данных документов при оказании услуг на территории Заказчика. - Обязательное наличие удостоверений руководителей, специалистов и исполнителей, подтверждающих прохождение проверки знаний по охране труда; |
|  | Требования по охране окружающей среды для объектов строительства | В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - В соответствии с требованиями ФЗ-123 - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие удостоверений руководителей, специалистов и исполнителей по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума; |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | 1. В соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (Приказ № 461 от 07 ноября 2016 г.); 2. В соответствии с требованиями ФЗ-116. |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации, (ЭПБ) | - 2 экземпляра на бумажном носителе на каждую единицу оборудования + электронную версию на каждую единицу оборудования в формате Word, pdf. |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Не применимо. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | Внесение заключений ЭПБ в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности МТУ Ростехнадзора. |
|  | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и оказываемых услуг (товаров) требованиям технического задания | - Копия свидетельства о прохождении аттестации лаборатории, копия свидетельства об аккредитации лаборатории НК по области аккредитации: Оборудование нефтяной и газовой промышленности, либо копия действующего договора со сторонней лабораторией с предоставлением копий свидетельств об аттестации и аккредитации этой лаборатории. - Действующая лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений (ЗС), (ТУ) на опасном производственном объекте. - Удостоверение пожарно-технического минимума сотрудников, которые будут выполнять работы, указанные в техническом задании; - Удостоверения по проверке знаний требований охраны труда сотрудников, которые будут выполнять работы, указанные в техническом задании; - Протоколы о сдаче аттестации в МТУ Ростехнадзор по промышленной безопасности сотрудников, которые будут выполнять работы, указанные в техническом задании (Области аттестации А1, Б8.26). В случае прохождения аттестации в своей организации дополнительно предоставляются протоколы о сдаче аттестации в МТУ Ростехнадзор членами аттестационной комиссии. (документы предоставляются на сотрудников, которые будут выполнять работы, указанные в техническом задании) - Свидетельства о поверке измерительного оборудования; - Гарантийное письмо об ознакомлении с требованиями бюро пропусков АО «Международный аэропорт «Внуково» по оформлению пропусков на территорию, а/п Внуково в соответствии с данными требованиями. |

Приложение № 1

Термины, определения и сокращения к

ФГБу – Фильтр гидравлический, металл изготовления корпуса – углеродистая сталь.

ГСМ-1 – Склад горюче смазочных материалов №1

ГСМ-2 – Склад горюче смазочных материалов №2

КФВ – Комплекс фильтров водоотделителей.

ППН – Предперонный пункт налива

АО – Акционерное общество.

ФЗ-123 - Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

ФЗ-116 – Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ

ст.48.1 ГК РФ – Гражданский Кодекс Российской Федерации Статья 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты»

ЗАО - закрытое акционерное общество

2020 г – 2020 год.

г. Москва – Город Москва.

РФ – Российская Федерация.

Инв. № – Инвентарный номер.

ЭПБ – Экспертиза промышленной безопасности.

ЗС – Здания сооружения

ТУ - Технические устройства.