Блок 3 «Техническое задание»

Техническое задание:

«Поставка фильтрующих элементов MCY 1001 U2-20ZH13 Pall Corporation или эквивалент

для нужд ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

| 1. | Заказчик | ЗАО «Топливо - заправочный сервис». |
| --- | --- | --- |
| 2. | Предмет договора | Поставка фильтрующих элементов MCY 1001 U2-20ZH13 Pall Corporation для фильтрации ПВК жидкости или «эквивалент» |
| 3. | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение № 1 – Технические характеристики. Приложение № 3 – Требование к соответствию эквивалентов техническим данным |
| 4. | Требования к применению опциона | Опцион Покупателя +30 / -70 процентов от общего количества продукции (услуг). Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого товара (услуг) в пределах согласованного количества без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения цен, согласованных в Приложении. |
| 5. | Срок поставки | В течение 18 (восемнадцати) недель с даты подачи заявки |
| 6. | Срок действия договора | Срок действия договора 12 месяцев с даты подписания договора. |
| 7. | Гарантийный срок | Гарантийный срок хранения фильтрующих элементов должен быть не менее 10-ти лет от даты производства. Участник должен предоставить подтверждающие документы от производителя фильтрующих элементов. |
| 8. | Адрес поставки | г. Москва, Заводское шоссе, д.2, склад ГСМ (Горюче-смазочных материалов) №1; - опасный производственный объект (на основании Федерального закона ФЗ -116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи ст.48.1 ГК РФ (Гражданского Кодекса Российской Федерации); - склад горюче-смазочных материалов; Объект авиационной инфраструктуры. |
| 9. | Стоимость товара | 1. Цена на товар фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит. 2. В стоимость товара включены все расходы по погрузке товара и транспортировке товара до пункта назначения. |
| 10. | Дополнительная информация | 1.Качество товара должно быть подтверждено следующими документами: сертификатом качества завода-изготовителя, руководством по установке и эксплуатации, а также другими документами, которые являются обязательными для данного товара, так же на русском языке. 2.Товар, предлагаемый к поставке, должен полностью соответствовать параметрам и характеристикам технического задания, а также номенклатуре приложения №1. 3.Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении, не поступившим с консервации), произведенным в 2020 г. 4.Поставляемые товары должны быть оригинальными. В случае предложения эквивалента фильтроэлементов, необходимо предоставить заключение/письмо/иной документ производителя оборудования о применении предлагаемых фильтроэлементов в указанном оборудовании. |
| 11. | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и оказываемых услуг (товаров) требованиям технического задания | -Сертификат соответствия; -Сертификат качества завода-изготовителя на каждую партию товара или паспорт. -Руководство по установке и эксплуатации. |

Приложение №1 - Технические характеристики

Приложение №2 - Термины, определения и сокращения.

Приложение №3 - Требование к соответствию эквивалентов техническим данным оригиналов.

Приложение №1

Технические характеристики

к Техническому заданию: «Поставка фильтроэлементов MCY 1001 U2-20ZH13 Pall Corporation или эквивалент

для нужд ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

| № | Наименование | Производитель | Дополнительные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтроэлемент | Pall Corporation | MCY 1001 U2-20ZH13 для фильтрации ПВК жидкости. Максимальное рабочее давление - 16 атмосфер; Температура применения - от -50 гр. Цельсия до +140 гр. Цельсия; Тонкость фильтрации – 2 мкm; Максимальная скорость потока самотеком – 11 л./мин. | шт | 27 |

Приложение №2

Термины, определения и сокращения к

Техническому заданию: «Поставка фильтрующих элементов MCY 1001 U2-20ZH13 Pall Corporation или эквивалент

для нужд ЗАО «Топливо-заправочный сервис».

ГСМ – Горюче-смазочные материалы.

ФЗ-116 – Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ

ст.48.1 ГК РФ – Гражданский Кодекс Российской Федерации Статья 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты»

ЗАО - закрытое акционерное общество

2019 г – 2019 год.

г. Москва – Город Москва.

д.2 – дом №2.

Ед. изм. – единица измерения.

Кол-во – количество.

Шт. – штука

Приложение №3

Требование к соответствию эквивалентов техническим данным оригиналов

к Техническому заданию: «Поставка фильтрующих элементов MCY 1001 U2-20ZH13 Pall Corporation или эквивалент

для нужд ЗАО «Топливо-заправочный сервис».

В случае предложения эквивалента фильтроэлементов, необходимо предоставить заключение/письмо/иной документ производителя оборудования о применении предлагаемых фильтроэлементов в указанном оборудовании.

Модель корпуса фильтроэлемента FF1A-2G3/4-VA 2223731-X1 00077,

производитель -  Alfons Haar Hamburg

Технические характеристики фильтроэлементов, производитель - Pall Corporation