УТВЕРЖДАЮ

Зам. Генерального директора

по производству

ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

__________________А.А. Браилко

«____»______________2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шифр  ТЗС-18-002

на выполнение работ по обслуживанию нефтеловушки склада ГСМ-2

|  | Адрес | г. Москва, Заводское шоссе д.16 - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект авиационной инфраструктуры. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Генеральный проектировщик/подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов; |
|  | Вид строительства | - Не требуется |
|  | Срок разработки проектной документации | - Не требуется |
|  | Срок выполнения работ | - 12 месяцев |
|  | Общие требования к организации | # - Наличие лицензии (либо наличие договора с компанией, имеющей лицензию) на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (ФККО в соответствии с п.п. 14). Подтверждающие документы должны быть представлены совместно с коммерческим предложением. - К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ. - Предоставить информацию об опыте выполнения аналогичных работ на территориях ОПО и особо опасных объектов; - Работы проводятся под контролем (в сопровождении) представителя заказчика. |
|  | Стадии проектирования | - Не требуется |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 “Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Условия ввода в эксплуатацию | - Не требуется |
|  | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | - Не требуется |
|  | Требования к выделению пусковых комплексов | - Не требуется |
|  | Требования к оказываемым работам | - В течение трех дней после поступления заявки приступить, и не позднее трех дней после начала завершить работы по: - Снятию / установке верхних бетонных плит нефтеловушки с использованием автокрана либо крана-манипулятора (Разовое снятие / установка - 7 ед. Требуемое количество мероприятий в год - до трех); - Откачке и вывозу загрязнённой воды и осадка (не более 200 м3/год); - Очистке внутренних поверхностей нефтеловушки струями высокого давления (Разовая очистка – 100 м2. Требуемое количество мероприятий в год - до трех); - Замене фильтрующей набивки в фильтрационных кассетах (не более 10,561 тн/год); - Утилизации следующих видов отходов: - 4 06 350 01 31 3 Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений (тн) (Не более 51,200 тн/год); - 7 23 102 01 39 3 Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более (тн) (Не более 40,320 тн/год); ## - 4 43 721 81 52 3 Фильтрующая загрузка из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами, содержащая нефтепродуктов 15% и более (тн) (Не более 10,561 тн/год); - ЗАО «Топливо-заправочный сервис» имеет право изменить общее количество оказываемых услуг в пределах согласованного опциона. ## Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-70%) или увеличить (+30%) количества оказываемых услуг в пределах согласованного количества без изменения стоимости услуг, при этом цена договора будет скорректирована в аналогичной пропорции. - Все расценки в представленном КП должны быть выражены за единицу оказываемых услуг. |
|  | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | - Не требуется |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами, РФ, ЛНД заказчика; |
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения или перечень мероприятий по охране окружающей среды для линейных объектов, а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | - Не требуется |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - Не требуется |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие документов о прохождении всеми сотрудниками проверки знаний по пожарно-техническому минимуму; - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями ФЗ-116. - В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утв. Приказом № 461 от 07.11.2016г. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности |
|  | Требования к составу и оформлению проектной/рабочей документации | - Не требуется |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | - Не требуется |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | - Отсутствуют |
|  | Количество экземпляров ПД/РД/ИД | - Не требуется |
|  | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | - Не требуется |
|  | Требования к сметной документации | Калькуляция в произвольной форме. |
|  | Особые условия | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации; - После оказания услуг по сбору, транспортированию и утилизации отходов, Исполнитель обязан передать Заказчику акты об утилизации промотходов. При этом, оплата за все оказанные услуги производится после предоставления полного пакета документов. - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, за исключением указанных в п.п. 23, поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску; - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - Временная остановка работ по требованию отв. лиц Заказчика, (на срок не более 2 суток); - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | - Не требуется |

Начальник ПТС								И.В. Игнатьев

Начальник службы ГСМ							Ю.Б. Шугуров

Начальник склада ГСМ-2							П.Н. Некрасов

Начальник технического отдела						А.В. Трунькин

Инженер 1-ой категории							Н.В. Герасименко