Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение поставки:

«Поставка индикаторов качества топлива (ИКТ)

для нужд ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

| 1. | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Предмет договора | Поставка индикаторов качества топлива (ИКТ) |
| 3. | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение №1 |
| 4. | Дополнительная информация | 1.Качество товара должно быть подтверждено следующими документами: сертификатом качества завода-изготовителя (при поставке), а так же другими документами, которые являются обязательными для данного товара. 2.Товар, предлагаемый к поставке, должен полностью соответствовать параметрам и характеристикам технического задания, а также номенклатуре приложения №1. 3.Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении, не поступившим с консервации), произведенным не более чем за 3 месяца до даты поставки. 4.Гарантийный срок хранения и использования должен быть 24 месяца с даты изготовления. Участник должен предоставить подтверждающие документы от производителя ИКТ. 5.На каждую партию ИКТ должен быть предоставлен акт о проверке качества, утвержденный ФГУП ГосНИИ ГА (Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации). 6.ЗАО «Топливо-заправочный сервис» имеет право изменить общее количество поставляемого Товара в пределах согласованного опциона. Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-70%) или увеличить (+30%) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения стоимости единицы продукции, при этом цена договора будет скорректирована в аналогичной пропорции. |
| 5. | Условия и форма оплаты | 1.Цена на товар фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит 2.Лот является не делимым, согласно техническому заданию. |
| 6. | Срок поставки | Поставка товара осуществляется согласно спецификации к договору. Срок поставки продукции не более 30 календарных дней с даты подписания договора. |
| 7. | Срок действия договора | Срок действия договора 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания договора. |
| 8. | Адрес поставки | г. Москва, Заводское шоссе, д.2 Склад ГСМ (Горюче-смазочных материалов) №1 - опасный производственный объект (на основании Федерального закона ФЗ -116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи ст.48.1 ГК РФ (Гражданского Кодекса Российской Федерации); - склад горюче-смазочных материалов; Объект авиационной инфраструктуры. |
| 9. | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и оказываемых услуг (товаров) требованиям технического задания | -Акт о проверке качества, утвержденный ФГУП ГосНИИ ГА (на каждую партию ИКТ). |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение №1

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка индикаторов качества топлива (ИКТ) для нужд

ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

| № | Наименование | Дополнительные характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор качества топлива (ИКТ) | Изготовлено по ТУ 7563-429-04838763-2013 (приложение к техническому заданию) | шт | 63 000 |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение №2

Термины, определения и сокращения к

Техническому заданию: «Поставка индикаторов качества топлива (ИКТ)

Для нужд ЗАО «Топливо-заправочный сервис».

ИКТ – Индикатор качества топлива.

ФГУП ГосНИИ ГА – Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации.

ТУ – Технические условия.

ГСМ – Горюче-смазочные материалы.

ФЗ-116 – Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ

ст.48.1 ГК РФ – Гражданский Кодекс Российской Федерации Статья 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты»

ЗАО - закрытое акционерное общество

2019 г – 2019 год.

г. Москва – Город Москва.

д.2 – дом №2.

Ед. изм. – единица измерения.

Кол-во – количество.

Шт. - штука

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________