|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора по производству ЗАО «Топливо-заправочный сервис» ______________ А.А. Браилко «___» _____________ 2018 г. |
| --- | --- |

Версия 1

Техническое задание

Шифр ТЗС________

На выполнение работ по техническому обслуживанию систем ручных пожарных извещателей на территориях: склад ГСМ-2 (инв.№2962), ППН, АЗС (инв.№2961).

|  | Адрес | г. Москва, Заводское ш. д.16, склад ГСМ-2, а/п «Внуково», предперонный пункт налива, АЗС - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект авиационной инфраструктуры. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис» |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Генеральный подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов; |
|  | Вид строительства | - |
|  | Срок выполнения работ | Ежемесячно, согласно регламента |
|  | Общие требования к организации | - Лицензия на осуществления данных видов работ, выданная министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Должно быть предоставлено на этапе выставления коммерческого предложения. - Опыт работы по обслуживанию РПИ на опасных производственных объектах и территориях аэропортов гражданской авиации. -1год. Должно быть предоставлено на этапе выставления коммерческого предложения. - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). |
|  | Стадии проектирования | -Не требуется |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда и технике безопасности; - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 “Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. - Исполнитель обязан обеспечивать надлежащее ведение контрольно-регистрационной документации. |
|  | Условия ввода в эксплуатацию | - Не требуется |
|  | Потребность в инженерных изысканиях | - Не требуется |
|  | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | - Не требуется |
|  | Требования к выделению пусковых комплексов | - Не требуется; |
|  | Требования к техническим решениям | - Необходимо на регулярной основе выполнять комплекс мероприятий по техническому обслуживанию систем ручных пожарных извещателей. Количество устройств в системе ручных пожарных извещателей, установленной на территории склада ГСМ-2: - РРОП2 - Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (8шт.); - ПУП-Р – Пульт управления пожарный радиоканальный (1шт.); - БП-12/2А-Блок бесперебойного питания (3 шт.); - ИПР-РВ (ИП53510-2) – Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный радиоканальный. (35шт.); - Орфей-Р исп.У – Уличная беспроводная система речевого оповещения с автономным питанием (73 шт.). Количество устройств в системе ручных пожарных извещателей, установленной на территории ППН, АЗС: - РРОП2 - Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (2шт.); - ПУП-Р – Пульт управления пожарный радиоканальный (2шт.); - БП-12/2А-Блок бесперебойного питания (2 шт.); - ИПР-РВ (ИП53510-2) – Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный радиоканальный. (9шт.); - Орфей-Р исп.У – Уличная беспроводная система речевого оповещения с автономным питанием (26 шт.). Обслуживание систем проводить в соответствии с регламентом. (Приложение 1) |
|  | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | - Основные решения согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами, РФ, ЛНД заказчика; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения или перечень мероприятий по охране окружающей среды для линейных объектов, а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | - Не требуется |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - Не требуется. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие удостоверений руководителей и специалистов по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума; Копии удостоверений должны быть предоставлены на этапе выставления коммерческого предложения. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями Руководства по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов (Приказ №461 от 07 ноября 2016 г); - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности |
|  | Требования к составу и оформлению документации по техническому перевооружению | - Не требуется |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | - Не требуется. |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | - |
|  | Количество экземпляров ПД/РД/ИД | - Не требуется |
|  | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | - Не требуется |
|  | Требования к сметной документации | Стоимость услуг должна быть рассчитана исходя из: Часть 1. Ежемесячные затраты на техническое обслуживание систем, включающие в себя в том числе все расходы на работы, материалы, комплектующие и расходные материалы, за исключением части 2. Часть 2. Затраты на поставку и монтаж автономных элементов питания в количестве: - Батарея CR 123 – 297 шт. в год; - Взрывобезопасный источник питания (включает в себя 2 батареи CR/2AA в пластмассовом корпусе) – 65 шт. в год с предоставлением стоимости за единицу. Ежемесячная оплата за установленные автономные элементы питания определяется исходя из фактической потребности, на основании акта установки. ЗАО «Топливо-заправочный сервис» имеет право изменить общее количество поставляемого товара в пределах согласованного опциона. Под опционом понимается право Заказчика уменьшить (50%) или увеличить (30%) количество поставляемого товара в пределах согласованного количества без изменения стоимости единицы продукции, при этом цена договора будет скорректирована в аналогичной пропорции. - Разработать сметную документацию (локальные и объектные сметы, сводный сметный расчет с обоснованием затрат 8-9 глав) на весь комплекс ремонтных работ. Сметная документация должна быть разработана с применением ПК Гранд-Смета или Smeta.ru базисно - индексным методом по сметно-нормативной базе ФЕР-2001 (Федеральные единичные расценки) редакция 2014 года, в двух уровнях цен: в базисных ценах 2000г. и в текущих ценах с учетом индексации (ежемесячные индексы по элементам прямых затрат к ФЕР по г. Москва) на момент оформления сметной документации, в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004), а так же с в соответствии с указаниями и рекомендациями МДС 81-37.2004, МДС 81-33.2004, МДС-81-25.2001, с учётом действующих на момент разработки изменений и дополнений, Постановлений правительства РФ, всеми решениями принятыми протоколами совещаний рабочих групп по всем вопросам разработки сметной документации, с участием представителей проектного института. Для определения стоимости оборудования и МТР, отсутствующих в нормативной базе, необходимо использовать ресурсный метод с применением актуализированных текущих (фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учётом транспортных и заготовительно - складских расходов) цен (расчёт актуального индекса на ТМЦ к базе 2001 года, исходя из фактических цен на основные материалы и оборудование с учетом ТЗР.) Ведомости ресурсов и локальные сметы должны в полном объеме корреспондироваться с рабочей документацией (спецификациями и РЧ) в части принадлежности, номенклатуре и количества материалов. Не допускается применение к единичным расценкам поправочных коэффициентов, учитывающих изменения условий производства СМР по сравнению с нормальными если эти условия не отражены в ПОС. Указать обоснования к примененным повышающим коэффициентам (указать пункты тех.частей или МДС, на основании которого применен коэффициент). Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Сметная документация предоставляется в двух вариантах раздельно: - В базовом (ФЕР- 2001) с пересчетом в текущий уровнь цен; 2. Только в базовом уровне цен (ФЕР- 2001.) Необходимо согласовать с Заказчиком все локальные сметы). - Сметы на проектные работы разрабатываются на основании Справочника базовых цен на проектные работы для строительства в актуальной редакции, с учетом индексации на момент оформления сметной документации. |
|  | Требования к передаче сметной документации | - 2 экземпляра на бумажных носителях 2 экземпляра в электронном виде в формате *.exs, .pdf а также в исходном формате * .sob, .xml или АРПС. В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD+R, DVD-R). - Состав и структура электронной версии проектной документации должны быть идентичны бумажному оригиналу. |
|  | Особые условия | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - Временная остановка работ по требованию отв. лиц Заказчика, (на срок не более 2 суток); - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | - Не требуется |

Начальник ПТС                                                                          			И.В. Игнатьев

Заместитель начальника СОЗВС						Ю.А. Темяшов

Начальник службы ГСМ								Ю.Б. Шугуров

Начальник склада ГСМ-2							П.Н. Некрасов

Начальник склада ГСМ-3							Р.В. Орехов

Нач. технического отдела                                               				А.В. Трунькин