Утверждаю

Генеральный директор

ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

_____________Васильев С.Б.

«___» ____________ 2017г.

Техническое задание

на поставку бензина Аи-92

1.Предмет поставки:

-бензин Аи-92-к5

соответствующие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011г. № 826.

2. Период поставки: с октября по декабрь 2017г. включительно.

3. Номенклатура, объем и способ поставки:

| № п/п | Наименование продукции | Количество (тонн) (+/-15%) | Способ доставки | График доставки (+/-15%) | Дополнительные условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин Аи-92-к5 | 125 | Автомобильным транспортом | Октябрь: 25 т. - с 11 по 20.10.17г. 25 т. – с 21 по 31.10.17г. Ноябрь: 25 т.- с 11 по 20.11.17г. Декабрь: 25 т. - с 01 по 10.12.17г. 25 т. - с 21 по 31.12.17г. | Включение в пакет товарно-сопроводительной документации: предоставление действующего свидетельства на поверку автоцистерны уполномоченной организацией и калибровочной таблицы на горловину автоцистерны |

4. Базис отгрузки: Без ограничений.

5. Базис поставки: франко-склад ГСМ ЗАО «Топливо-заправочный сервис», расположенный по адресу: Россия, Московская область, аэропорт Внуково, Заводское шоссе стр. 2

6. Поставки должны осуществляться автотранспортом Поставщика или с привлечением специализированной транспортной компании по перевозке светлых нефтепродуктов,  по графику, предварительно согласованному с ЗАО «Топливо-заправочный сервис»  партиями в количестве от 20 тонн и более. Требование к перевозчику наличие «Свидетельства о допуске транспортного средства к перевозкам опасных грузов» на каждое транспортное средство осуществляющее перевозку ГСМ.

7. Оплата за поставленную продукцию в течение 10 календарных дней.

8. Качество товара  должно быть подтверждено Декларацией о соответствии требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»,  паспортом или сертификатом качества изготовителя и/или другими документами,  которые являются обязательными для данного товара.

9. Товар должен соответствовать нормам безопасности, установленным действующим законодательством РФ.

Коммерческий директор 				            		     Лаврентьев А.В.

Начальник коммерческого отдела					     Чекан Д.А.

Исп. Начальник

Коммерческого отдела

Чекан Д.А.

Тел. 8(495) 436-72-85